| 项目编号： | JX-2020 |
| --- | --- |

实验室建设项目申报书

（实验教学中心）

申 报 单 位：设计学院

项 目 名 称：中韩合作办学智慧教室建设项目

项目负责人：张涛

联 系 电 话：18677181121

申 报 时 间:   2020 年 12 月 15 日

广西师范大学科学技术处编制

2019年11月

填报说明

一、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨、准确；

二、申报单位为学院（部）；

三、项目名称为实验教学中心，包括：国家级、自治区级实验教学示范中心、自治区级虚拟仿真实验教学中心、校级实验教学中心；

四、项目负责人为实验教学中心负责人；

五、格式要求：申报书中各项内容以Word文档格式填写，表格中的字体为小四号宋体，1.5倍行距；表格空间不足的，可以扩展。

一、基本情况

| 项目名称 | 中韩合作办学智慧教室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 张涛 | 联系电话 | 18677181121 |
| 项目申请经费 （万元） | 92.358 (含环境改造) | 项目用房地点及面积（m2） | 160 |
| - 项目建设必要性及意义 广西师范大学与韩瑞大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目人才培养方案，广西师范大学作为地方类高校，拟通过架设中韩两国教学合作交流，一来可以了解两国文化的异同，借助韩国先进的教学观念及人才培养经验，对本校教学架构进行合理补充；二来通过促进彼此的交流和合作，可以更好地做到求同存异。同时，通过韩国作为中间桥梁，了解欧美国家文化，并最终达到培养具备国际化视野、能够适合广西区域经济发展和地域特色文化产业需求的人才目标。 根据课程的教学目的、教学要求分配具体课程的理论讲授与实验实践的学分比例和学时比例。视觉传达设计专业以下具体课程开设了相应的实验实践内容，主要有：三维造型、数字摄影、计算机设计基础、字体与标志设计、图形创意、数字基础图形学、数字媒介设计基础、CG插画设计、UI界面设计、信息设计、MR设计、数字媒体交互设计等实验实践课 程。 建设目的：满足广西师范大学与韩瑞大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目人才培养方案专业课程教学需求，与社会应用的专业平面设计、环艺、多媒体、动画、工业设计等行业接轨，更完善平面设计课程教学硬件的配置。 可 行 性：具有专职的实验技术人员，教学计划开出相关的课程，有专业的教学专职教师和场地。 必 要 性：智慧教室是广西师范大学与韩瑞大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目人才培养方案专业课程教学的必备工具，涉及使用计算机的课程比较多，需及时建设才能满足教学要求。 |  |  |  |
| - 项目建设目标（建成后实验教学中心所具有的功能、地位、作用等） 主要功能：通过构建技术融合的学习环境，涉及沉浸式多媒体体验、STEAM教学课程、和互动问答等系统，让教师能够施展高效的教学方法，让学习者能够获得个性化学习服务和美好的发展体验，打造以智能化系统、沉浸式场景、深度交互的教室。 目 标：65台入门工作站级计算机联网并接入教育网、机房规划符合标准机房、电器要求。满足平面设计、环艺、多媒体、动画、工业设计课程教学。 结 果：满足广西师范大学与韩瑞大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目人才培养课程教学要求，与社会应用的专业平面设计、环艺、多媒体、动画、工业设计等行业接轨。 |  |  |  |

二、项目承担的实验教学任务

| 序号 | 课程名称 | 面向专业 | 年学时数 | 年实验人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维造型 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 2 | 数字摄影 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 3 | 计算机设计基础 | 视觉传达设计 | 50 | 60 |  |
| 4 | 字体与标志设计 | 视觉传达设计 | 34 | 60 |  |
| 5 | 图形创意 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 6 | 数字基础图形学 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 7 | 数字媒介设计基础 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 8 | CG插画设计 | 视觉传达设计 | 45 | 60 |  |
| 9 | UI界面设计 | 视觉传达设计 | 50 | 60 |  |
| 10 | 信息设计 | 视觉传达设计 | 50 | 60 |  |
| 11 | MR设计 | 视觉传达设计 | 50 | 60 |  |
| 12 | 数字媒体交互设计 | 视觉传达设计 | 50 | 60 |  |
| 合计 |  |  | 554 | 720 |  |

三、项目仪器设备现状及需求情况

1．现有主要仪器设备情况（主要提供需购买的仪器设备目前中心已有的台套数情况）

| 序号 | 仪器名称 | 台套数 | 购置时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 项目仪器设备需求情况(按申报建设的每个具体实验室填写)

实验室名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 及技术参数 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 用于开设的实验课程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室终端 | 一、整体要求 ★1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、无线麦功放、信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP打铃、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展；所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式。 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； ★3、投标人须提供核心产品（智慧教室终端）的3C证明，提供产品来源渠道合法的证明文件，同一品牌仅限唯一合法投标人参与投标。 4、为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性试验检测报告复印件，并加盖投标单位公章。 二、内置智慧控制模块： 1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、音量调节、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。投标文件提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 ★2、设备支持预设多种教学模式，授课老师根据不同的教学场景一键选择多媒体教学、分组研讨、远程教学、考试模式等教学模式，并在课中根据教学场景随时切换教学模式，以满足不同的教学场景。 3、可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、当前时间、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换。投标文件提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 3、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课； 4、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入；接入带宽支持300Mbps；信号覆盖范围支持100㎡以上； 5、具备蓝牙接入功能，手机、平板电脑等支持蓝牙功能的设备可与智能控制终端进行配对连接，播放移动端的音频内容； ★6、无需另配投屏仪，智慧教室终端内置无线投屏，方便快捷地将手机、平板、电脑内容同步显示到显示设备上，传输距离5m~10m，传输速度：2.4G 150Mbit、5G 300Mbit。录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号，也可以录制无线投屏的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式； 7、触控屏支持圈点批注功能，当老师在授课的时候，可以选择笔可对当前授课内容圈点出重点方便学生查阅，同时可以对授课内容做批注说明。圈点内容可以是台式机、外接笔记本、无线投屏信号； 8、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。投标文件提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 9、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据（提供教师行走热点图界面截图复印件，并加盖投标单位公章）。 三、内置录播模块： 1、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。投标文件提供以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，无需登录录播平台； ★3、视频录制开启时具有倒计时提醒界面，当用户通过液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头； ★4、通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； ★5、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况；提供该功能的操作界面截图复印件，并加盖投标单位公章； 6、内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ★7、支持不少于6路1080P高清视频信号输入，LAN≥4，SDI输入≥6；HDMI输入≥2，可分别用于教师笔记本和台式PC视频输入；HDMI输出≥2，可外接投影机、触摸一体机、液晶电视等显示设备；网口≥6，USB接口≥1，RS232控制口≥2；采用AAC音频编码技术，6个或以上麦克风信号的接入能力，MIC接口≥6，支持独立的48V幻象供电开关；支持音频线性输入LINE IN≥1、输出LINE OUT≥1，音频输出AUDIO OUT≥2;独立DBG调试接口;支持触摸一体机通讯接口≥1。提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标单位公章； ★8、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； 9、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。 四、内置互动教学模块： 1、远程互动教学： ★1）要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、台式机笔记本终端、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，多终端的远程互动教学应用。提供清晰的H.323网守注册功能配置界面截图验证。 2）通过触控液晶屏直接拨号即可与其它互动方进行音视频互动，简单易用，不接受IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。 3）互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个教室的多分屏画面，便于观察所有远端教室学生的听课状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；与远程学生点名交流时，主讲老师看到的是主讲教室和远程学生的双分屏对讲模式画面，远程互动教室的学生看到的是主讲教室单画面。 4）具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率也不低于25帧/秒；具备丢包恢复功能：在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3；提供以上全部功能的国家认可的第三方检测报告出具的软件产品测试报告复印件，并加盖投标单位公章。 5）支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。 6）支持双流画面显示模式选择，远端听课教室可以动态选择主讲教室传过来的双流画面采用单显示屏画中画显示还是采用双显示屏模式分别显示。 7）支持听课教室对双流画面的显示区域任意互换，在双流互动过程中，听课教室的老师可以随时互换单屏模式下画中画主画面和子画面的显示内容，或者双屏模式下两个屏幕的显示内容，以便听课教室的学生观看主讲教室授课时，对于自己关注的内容可以看的更加清晰。 8）同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑桌面可以同步显示到所有远端教室同步观看，主讲老师和所有远端教室的学生可以共同对主讲教室电脑的桌面进行批注圈点，开展多方问答式板书教学；可实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室的板书内容。 2、网络备课、网络教研： 1）除通过教室集中参与网络教研活动外，还支持不在现场的老师随时随地通过远程移动端加入，如笔记本电脑、平板、手机等；电脑端通过浏览器即可加入网络教研无需安装任何插件，平板和手机安装APP即可加入。 2）支持大规模多点对多点的网络教研活动：支持100路以上远端多方同时加入。支持多方讨论模式，支持至少20路远端画面的多分屏同时显示，各点均可视频发言。支持在主持人模式、听讲模式、讨论模式中自由切换，满足不同场景的网络教研需要。 3）具备教学评价活动创建功能，可创建在线直播模式教学评价和点播观摩模式的教学评价，支持语音和文字打点评价。支持教研文字评论和教研评分，评论信息可供其他用户进行点赞和回复；教研评分根据教学目标、教学程序、教学方法和手段、教学基本功等相关指标打分，生成综合评分。可以根据教研活动的开展情况，进行不同维度的数据统计，可以观察到各教研组的教研活动开展情况、参与人数等相关数据。 五、内置媒体信息发布模块： ★1、内置信息发布系统，可实时接收显示管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息，接收权限分为高优先级-强制收看和低优先级-非强制收看两类，非强制性内容教师可通过触控屏关闭，强制推送则无法关闭。 2、内置IP打铃系统：可以接收管理员发布的打铃任务，铃声可自定义；支持脱机打铃；通过触控屏和触摸一体机均可关闭铃声； ★3、内置电子白板圈点批注辅助教学功能，支持教师在授课过程中选择板书，即可用手指模拟粉笔书写来进行板书讲解。并可在屏幕批注页面状态下选择不同颜色笔迹对当前授课内容做圈点和批注，以便学生快速聚焦重点。 ★4、内置飞屏教学辅助功能，支持一键推送并保存批注画面到显示设备； | 2 | 1.98 | 3.96 |  |
| 2 | 终端嵌入式管理系统 | ★1、支持内置电容式触摸液晶屏≥22英寸，支持1080P高清显示。可实时显示所在教室名称、用户名、时间等各功能模块信息 2、管理员可远程统一开/关设备，统一修改蓝牙、无线网络信息，并可设置触控一体机或投影开关机串口码。 3、支持外接触控一体机、投影幕布/白板等显示系统，可管理触控一体机或投影机、幕布的电源，控制设备的开关、升降等。 ★4、内置智能算法，支持Zigbee协议，采用基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。5、内置灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风控制单元，支持红外方式、RF方式、WiFi方式和RJ45控制方式，与物联网传感器配对使用，可自动或手动控制灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风运行。 6、可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。 ★7、授课可一键发起远程协助，申请管理人员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。 8、支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 9、支持自动息屏功能，终端触控屏可自定义息屏延时的时长，在无操作后自动息屏，可避免学生因关注动态的操控屏而导致注意力分散。 10、投标时如有提供国家认可的第三方检测机构出具的可通过系统查看设备信息，可以进行多屏互动和远程互动教学点名，同时在触摸机一体化界面上实现课程录制和统一物联控制，还具备对接管控平台和资源平台功能的测试报告复印件，并加盖投标单位公章。 | 2 | 1.6 | 3.2 |  |
| 3 | 嵌入式高清编码系统 | 1、采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问；2、录制的视频资源以列表方式显示，可点播回放；可对视频进行管理，包括审核、编辑、剪辑、下载、删除等操作； 3、支持浏览器访问主机进行直播观看，可根据网络情况选择超清、高清、标清等画质观看；支持≥10路1080P全高清直播和点播 ★4、支持公网直播，可与公网视频平台对接，组建大规模网络直播，对接平台数≥3个； 5、具备录制过程中主要设备突然断电视频文件自修复功能，实现录制在断电前生成的文件可正常点播； 6、支持与资源管理平台对接，录制的资源自动上传至资源管理平台；支持资源自动上传至FTP服务器；7、支持本地电影模式、资源模式视频录制和同步课堂交互视频录制； 8、支持预约录制，可以设定录制日期、录制时长、录制模式、是否自动上传等功能 9、支持课表管理，提供课表模板下载和上传，可按课表进行录制； | 2 | 3.58 | 7.16 |  |
| 4 | 全自动跟踪系统 | 1、真正嵌入式全自动跟踪系统，无需另配置跟踪主机。要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在学生触碰范围内安装辅助定位头。 2、全自动录制时具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、老师PPT课件的画面的自动切换。特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持老师/学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 ▲3、无教师区与学生区切换产生的垃圾镜头：当老师走下讲台进入学生区前半部分，镜头先切换为教师全景，当老师走下讲台进入学生区后半部分，镜头才切换为学生全景，有效避免讲台区和学生区的画面频繁切换垃圾镜头问题。 4、学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人站立特写拍摄、多人站立全景拍摄。支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； ▲5、老师身高及面部朝向自适应：针对男女老师身高差别大的特点，要求具有老师身高自适应系统，无论老师是否面对摄像机均能自动适应身高差异及授课姿势的不同，使老师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例。 ▲6、学生身高且面部朝向自适应：针对高校学生身高差别大而且落座位置不规律的特点，要求具有学生身高自适应系统；为适应学生分组围坐开展分组教学的新教学模式，要求学生定位采用双目景深成像算法，即使学生背对定位头同样能实现学生特写摄像机的自动跟踪拍摄。 7、支持对3D传感器的扩展管理，能满足礼堂、阶梯教室、异型教室等教学空间的全自动跟踪需要。 | 2 | 3.2 | 6.4 |  |
| 5 | 远程教学交互系统 | 1、远程互动教学： ★1）要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、台式机笔记本终端、手机（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通，多终端的远程互动教学应用。提供清晰的H.323网守注册功能配置界面截图验证。 2）通过触控液晶屏直接拨号即可与其它互动方进行音视频互动，简单易用，不接受IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式。 3）互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个教室的多分屏画面，便于观察所有远端教室学生的听课状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；与远程学生点名交流时，主讲老师看到的是主讲教室和远程学生的双分屏对讲模式画面，远程互动教室的学生看到的是主讲教室单画面。 4）具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率也不低于25帧/秒；具备丢包恢复功能：在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3；提供以上全部功能的国家认可的第三方检测报告出具的软件产品测试报告复印件，并加盖投标单位公章。 5）支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。 6）支持双流画面显示模式选择，远端听课教室可以动态选择主讲教室传过来的双流画面采用单显示屏画中画显示还是采用双显示屏模式分别显示。 7）支持听课教室对双流画面的显示区域任意互换，在双流互动过程中，听课教室的老师可以随时互换单屏模式下画中画主画面和子画面的显示内容，或者双屏模式下两个屏幕的显示内容，以便听课教室的学生观看主讲教室授课时，对于自己关注的内容可以看的更加清晰。 8）同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑桌面可以同步显示到所有远端教室同步观看，主讲老师和所有远端教室的学生可以共同对主讲教室电脑的桌面进行批注圈点，开展多方问答式板书教学；可实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室的板书内容。 2、网络备课、网络教研： 1）除通过教室集中参与网络教研活动外，还支持不在现场的老师随时随地通过远程移动端加入，如笔记本电脑、平板、手机等；电脑端通过浏览器即可加入网络教研无需安装任何插件，平板和手机安装APP即可加入。 2）支持大规模多点对多点的网络教研活动：支持100路以上远端多方同时加入。支持多方讨论模式，支持至少20路远端画面的多分屏同时显示，各点均可视频发言。支持在主持人模式、听讲模式、讨论模式中自由切换，满足不同场景的网络教研需要。 3）具备教学评价活动创建功能，可创建在线直播模式教学评价和点播观摩模式的教学评价，支持语音和文字打点评价。支持教研文字评论和教研评分，评论信息可供其他用户进行点赞和回复；教研评分根据教学目标、教学程序、教学方法和手段、教学基本功等相关指标打分，生成综合评分。可以根据教研活动的开展情况，进行不同维度的数据统计，可以观察到各教研组的教研活动开展情况、参与人数等相关数据。 | 2 | 1.5 | 3 |  |
| 6 | 高清摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； ▲2、传感器像素：总像素：≥274万，有效像素：≥207万； 3、视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 4、输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 5、镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm； ▲6、光圈系数：F1.8~F3.5； 7、视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 8、电子快门：1/25s~1/10000s； 9、信噪比≥55dB； 10、水平控制速度：0.1 ～100°/秒； 11、俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°； 12、垂直转动范围：-30°~+90°； 13、预置位：数量≥256个，精度≤0.2°； 14、Line in：3.5mm音频接口； 15、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 16、支持倒装，支持网口版本升级。 17、为保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求摄像机必须全部为专业高清云台摄像机。 | 8 | 0.65 | 5.2 |  |
| 7 | 吊装麦克风 | ★1、心形指向性拾音，频率范围：40-18000 Hz；2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；3、阻抗：200Ω；最大声压级：132dB；5、工作电压：48V幻象供电；6、信噪比65DB；7、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头； | 12 | 0.06 | 0.72 |  |
| 8 | 3D跟踪探测器 | 1、为达到提升教室内的信息化智能水平的目的，要求设备能够实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源； ▲2、采用3D传感技术，支持进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标；提供实时侦测3D界面截图复印件，并加盖投标单位公章 3、内置跟踪定位检测智能图像算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 4、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 5、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标 6、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； 7、通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷； 8、传感深度范围：1.2-9.8米； ▲9、接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP | 6 | 0.38 | 2.28 |  |
| 9 | 实时教学导播系统 | 1、必须内置于智慧教室终端设备；支持web远程导播方式；远程导播和管理电脑只需具备网络条件，即可进行实时导播操作； ▲2、支持各路视频预监、直播音量调节、多路视频画面切换、摄像机云台控制、手自动跟踪控制、校标LOGO设置、导播背景图片添加、录播控制等功能，让使用者不受场地限制的进行导播控制操作。 3、支持单画面、多画面、双分屏、画中画等功能。 4、支持摄像机手动控制功能，可通过鼠标在预览画面中进行点击跟踪，支持快速变倍调节。 5、Web导播控制台支持上传添加背景模板图片，用于填充画面中的空白区域。 ▲6、系统支持摄像机预置位快速调用功能，每台摄像机可预设12个预置位予以调用。 7、为适应智慧课堂教学环境的需要，系统需同时支持平板电脑导播控制，通过平板电脑即可实现视频直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能。 | 2 | 0.65 | 1.3 |  |
| 10 | 教学白板互动软件 | 1、硬件模块内置于智慧教室终端，不同于电脑多显卡架构，稳定性更高。 2、当教室存在双板、多个屏幕教学时（即课堂教学有多台显示设备），可以将老师授课内容和批注内容存放到由教师任意指定的显示设备上，不同屏幕上各自独立显示，以教师授课规律、学生学习习惯为主体，完整呈现教师的板书、批注、演算、推理的全过程痕迹。 3、当老师在授课过程中需要板书的时候，选择板书，即可用手指模拟粉笔书写来进行板书讲解。一页板书不完，可以增加板书页。如果想查看前一页板书，点击翻页可以前后查看。板书和电脑画面之间可自由切换，板书内容不会擦除。 4、老师授课时，在课件展示状态下，相应有“工具条”会浮在课件窗口页面上，允许老师在屏幕批注页面状态下选择不同颜色笔迹对当前授课内容做圈点和批注，以便学生快速聚焦重点。 5、可飞屏出去的白板画面源丰富，可以是电脑画面、外接笔记本、无线投屏和远程互动画面；且飞屏出去的终端不限于一体机、投影等，可与学生分组终端画面联动，不再局限于仅能将教学画面多视窗飞屏展现在教师端的2路画面，教学场景更丰富生动。 6、可将任一学生讨论分享的画面飞屏至教师端展示，便于教学总结。 7、为保证功能稳定与系统兼容，要求与智慧教室终端同一品牌； | 2 | 2.5 | 5 |  |
| 11 | 智慧黑板 | 一、智慧黑板硬件性能 1、智慧黑板整机采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。内置教具盒。 2、智慧黑板标准尺寸：长≥4000mm；高≥1200mm，厚≤100mm；采用专业的模块化构架、结构无缝一体化设计，利用无缝拼接显示软件实现各板块和多媒体互动无缝融合。 3、智慧黑板整机具有：≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口， ≥1个DP接口，≥2个RJ45接口，≥6个USB接口，其中包含4个USB3.0。 ★4、中间屏幕采用LED A规屏、背光源、屏幕分辨率≥3840 x2160，核心显示屏4K高清，亮度≥500 cd/m²，对比度≥5000:1，可视角度≥178°。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 ★5、为方便老师教学书写面积无限扩展，可在显示区域任意位置书写，且不影响老师在手握粉笔时还可通过三指按压快速开关黑板背关，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 6、为保证学生上课观看的显示效果，要求智慧黑板采用全贴合电容触控技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。 ★7、智慧黑板需具备手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸分辨率:≥32768*32768；【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 8、智慧黑板需具备多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win10）的电脑外部设备时正常无障碍使用。 ★9、为方便所有老师使用，所有按键需前置，实体按键不少于8个，并且具有PC开关，主页、节能待机、音量加、音量减、菜单、输入源、电源开关按键，便于老师操作【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 10、PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，设备具备PC和安卓双系统备份，不需要外加任何其它设备。 11、系统可自动储存意外断电的数据信息并恢复数据。 ★12、产品具有内置音箱设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，采用DTS加杜比双音效解码，智慧黑板具备前朝向喇叭，输出功率:≥30W*2 音箱孔洞直径≤6mm，合理设计有效防止粉尘及灰尘对音箱的损坏。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 13、双系统无需手动设计/整机无需外接无线网卡以及有线网络，实现同时支持Windows及Android双系统的Wi-Fi联网功能，不需手动重复设置。 14、智慧黑板采用模块化无限拼接技术，两侧黑板和中间显示屏灵活拼接，可根据客户的需求随意拼装、两侧黑板随意延长。【投标时提供实物照片截图和无限拼接的细节截图加盖投标人公章】 ★15、便于教师教学使用并方便收纳教学工具，内置置笔槽设计，即黑板两侧副板底部带有凹槽，标准尺寸：长≥300mm，高≥55mm，深≥60mm。【投标时提供实物照片截图加盖投标人公章以及国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件的检测报告。】 16、NFC刷卡权限开机/NFC智能刷卡解锁；可授权任意IC卡刷卡开机。为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过溫控器及软件菜单实现该功能,老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。智慧黑板随机每台配送至少2张NFC卡。 17、防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过溫控器及软件菜单实现该功能,老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 18、为确保学生安全防止智慧黑板玻璃老化脱落，智慧黑板必须采用外框玻璃卡槽式设计，智慧黑板必须采用全包边设计，金属材质镀丝包边固定钢化玻璃、安全无锐角的结构设计，不得采用钢化玻璃与框架间无边框玻璃粘贴方便或半包式玻璃粘贴设计方式。 ★19、采用无缝拼接技术：拼缝≤0.05mm，光学拼缝≤0.01mm，平整度≤0.1mm。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 ★20、智慧黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于50个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 21、整机在-40℃—65℃的环境下可正常使用。 22、智慧黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 23、智慧黑板采用抽拉盒设计，电源模块与核心驱动模块独立抽插，智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 24、为保障师生在日常教学过程中，屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃，，防划防撞；玻璃内嵌式设计对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受不小于 2kg 钢球的撞击或≥100MPA的外应力冲击，玻璃不会破碎。【投标时提供国家认可的第三方检测机构所出具关于此项功能相关的检测报告复印件】 25、智慧黑板提供CCC国家强制性认证。 二、OPS配置 1、主机采用插拔式结构，内部Inter标准≥80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； 2、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码； 3、处理器： 等于或优于九代Intel Corei5；内存：等于或优于8G DDR4；硬盘：等于或优于256G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口， ≥1个DP接口，≥2个RJ45接口，≥6个USB接口，其中包含4个USB3.0。 4、内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 三、嵌入式高拍仪 1、为了延长视频展台摄像头使用寿命，保证教学过程中不受光源变化等因素影响，防止镜头频繁聚焦使图像抖动闪烁，导致体验感差，使用不低于800万像素高清定焦镜头，不少于11种分辨率可选择，最高依次为3000*4000、3264*2448等，高清像素不低于15帧，可拍摄≥A4画幅； 2、采用单根USB线实现供电、高清数据传输需求，整机自带磨砂均光罩LED10粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，采用四级触摸调光设计； 3、解像度：≥1200TV线；图像特技：亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等； 4、24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG，TIF，PNG，BMP等；输出格式为：PDF、TXT、DOC； 5、开启一键快速进入视频展台拍摄模式（启动时间小于2秒），减少用户在电脑桌面搜寻视频展台软件界面，配有8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一键退出等快捷功能键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面。 四、白板软件需求 1、书写：支持10点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细。 2、支持五指手势擦功能，将五个手指放在屏幕上，无需其他任何操作，自动变为橡皮檫。 3、可自定义批注白板界面下的功能菜单，用拖拽的方式增加或减少功能键。 4、白板软件下方工具栏可进行两端切换，方便老师在一侧上课时使用远侧的功能。桌面悬浮工具栏也具备一键移动到另一侧。 5、资源库功能：可一键调用各学科的本地资源。 6、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色 、粗体、斜体、下划线、项目符号，方便文本的输入。可对文本的对齐、缩进 、行供备课使用高等进行设置，提供不少于20 种以上预设字体选择。 7、基础笔画：具备16种笔型，支持铅笔、荧光笔、毛笔、马克笔、纹理笔、魔术笔、图案笔等。其中纹理笔预设19种文理，魔术笔可将绘制的图案变成规则的多边形以及曲边形图形。其中纹理笔和图章笔可进行自定义添加。 8、辅助工具：可以使用辅助工具里面的放大镜、探照灯、遮幕等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 9、插入对象：图片支持PNG/BMP/WMV/JPG/JPEG等格式的插入，文本支持doc/docx/ppt/pptx等格式的插入 10、板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页不影响电脑课件主画面。 11、可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。 12、橡笔擦：支持对象擦、点擦除、清除页面三种模式。 13、可提供不同颜色的白板页、也可根据教学需求，设置页面背景模板，提供田字格、五线谱等学科页面模板。 14、直接调用高拍仪实现静态截取，对截取的内容进行放大、旋转等操作。可查看添加的白板页面。 15、支持页面回放功能。无需进行手动开始录制，就可以对选中的任何页面进行页面的回放。 16、支持屏幕录制功能，可将操作过程及板书内容，包含声音，录制为视频并进行保存。 17、透明页：实现书写与鼠标的一键切换，透明页悬浮按钮有调用U盘功能，可快捷一键打开U盘。 五、USB无线投屏器 1、配置安装：免配置，免安装； 2、接口：USB Device； 3、支持系统类型：Windows 7/8/10,Apple Mac； 4、分辨率：720P~1080P； 5、帧率：音视频18~25帧； 6、整体延迟：100~150ms； 7、显示模式：支持扩展桌面(Windows7/Win10)； 8、触摸反控：支持不低于10点触摸回传（Windows 7/8/10），支持鼠标模式回传（Windows,Mac）； 9、连接路数：1~8(若需要超过8路，需额外配置工程路由器)； 10、最大同时显示路数：1~4； 11、无线速率：发射端不低于300Mbps； 12、无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac； 13、加密：AES； 14、验证协议：WPA2-PSK。 六、备授课软件要求 | 2 | 4 | 8 |  |
| 12 | 红外无线扩声系统 | ★1、采用一体化设计，集成：D类数字功放，红外线无线接收模块，红外传感器，反馈抑制模块、扬声器于一体 2、话筒高低音输入调节旋钮 ★3、频道组数≥2通道，支持两支无线话筒同时使用 4、超广角多阵列式红外线接收管≥22颗 5、输入接口：RCA≥2；TRS≥1；RJ45网口≥1； 6、单元组成：二分频，低音≥6.5" 7、 频率响应：75Hz~15KHz ±3dB 8、 T.H.D.< 1% @ 10KHzDeviation 9、信操比>60dB(MIC 1.2.), >70dB(LINE), >100dB(IR MIC) 10、工作距离> 100㎡(15m line of sight ) 11、动态范围100dB 12、RF 载波稳定性:±0.005% (-10℃-40℃) 13、RMS 输出功率:Max 2x40W @ 8Ω 14、输入灵敏度:1.5mV(MIC 1.2.), 150mV(LINE) 15、输入阻抗:2KΩ (MIC 1.2.), 47Ω (LINE) ★16、箱体采用12层实木，五边形设计，方便安装调整角度。 | 2 | 0.3 | 0.6 |  |
| 13 | 无线麦克风 | 挂颈式无线麦 ★1、无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥5颗 2、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM ★3、通道调节：双通道设计，可自由调节通道 4、电池工作时间≥6小时 ★5、电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池，支持两种充电方式：座充或mini usb 充电。 6、外部音源接入：能支持外部音源输入，可连接手机等移动设备。 7、采用水滴形外观，重量≤50g。 ★8、佩戴方式：可颈挂和别夹方式佩戴，颈挂绳在受到一定拉力的情况下自动断开，并可手动复位 9、音量调节：采用滚轮式音量调节钮 10、功率调节：可调节发射功率大小 11、兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备 手持式无线麦 ★1、无线传输制式：红外线(波长850nm)，无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥5颗 2、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 3、通道调节：双通道设计，可自由调节通道 4、电池工作时间≥6小时 5、电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池。 ★6、充电方式：支持直插式桌面充电器充电。即话筒尾部安装环形充电金属片，话筒旋转360°，任意角度都可充电。 ★7、话筒具备防止电池短路设计，即：无法将电池反装入话筒内，且在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏。 ★8、采用手持式圆柱体形状设计，管体管身全部采用铝合金材质，并具备防滚跌落设计。 9、兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备 | 2 | 0.25 | 0.5 |  |
| 14 | 充电器 | ★1、标配两个充电位，且每个充电位都能给两种不同形状话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电位充电。 ★2、充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。 3、充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况 4、电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 5、电源：DC 9V, 1A 6、充电电压电流：DC 5V, 500mA | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 15 | 定制讲台 | 1、 讲桌主体材料采用≥5.0mm冷轧钢板，其他辅助部位采用≥1.5mm冷轧钢板。通体钢制讲桌，白色环保电喷漆，前面板亚克力可选择丝印学校LOGO； 2、 底座500mm×800mm，台面700mm×880mm，高度1040mm； 3、人体工学设计15°倾斜桌面角度，台面内嵌不小于23寸触摸屏，教师不用离开讲台即可多屏板书、圈点批注、飞屏； 4、推拉式抽屉可用来放置鼠标键盘，侧面推拉式水平托盘拉开后可放置高拍仪等教具，推合后隐藏在讲台内。 5、台内隔板式设计，可放置智慧教室终端设备； 6、内嵌多媒体面板包含电源、音视频、USB等接口与智慧教室终端设备连接。 | 2 | 0.38 | 0.76 |  |
| 16 | 物联控制系统 | 1、具备物联网智能管理功能； 2、支持灯光、风扇、空调、窗帘、幕布、新风等控制单元的接入； 3、支持主流zigbee物联协议； | 2 | 0.95 | 1.9 |  |
| 17 | 红外转发器 | 空调等红外受控电器的管理和控制 | 4 | 0.23 | 0.92 |  |
| 18 | 灯光智能开关(3路) | 支持3路灯光智能控制 | 2 | 0.155 | 0.31 |  |
| 19 | 单轨窗帘开关 | 支持1路窗帘智能控制 | 8 | 0.155 | 1.24 |  |
| 20 | 窗帘开合电机 | 1路窗帘驱动 | 8 | 0.138 | 1.104 |  |
| 21 | 电动窗帘导轨 | 电动窗帘轨道，根据实际长度定制。暂时按4个窗，每个按3米计算 | 24 | 0.016 | 0.384 |  |
| 22 | 探测器 | 通讯方式为以太网；使用高灵敏感应探头，信号稳定，精度高；具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、易安装、传输距离远； | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 23 | 无线门锁 | 外观尺寸：(长)240mm * （宽）60mm *（厚）11mm；卡片类型：Mifare 感应卡、CPU 卡；卡片数量：200 张用户卡片，10 张管理员卡；读卡距离：>25mm；刷卡响应时间：＜1s；蓝牙通讯：支持手机蓝牙开门、通过蓝牙进行设备调试7.升级等功能；应急开锁：机械钥匙应急开锁；无线唤醒间隔：4s；无线通信距离：门锁与基站通信距离可达 200M 以上；工作电压：6.0V（4 节碱性电池）；USB 供电电压：5.0V；静态功耗：＜50uA；唤醒功耗：＜1mA；无线接收功耗：＜30mA；无线发射功耗：＜60mA；电池寿命：10-12 个月（4 节 5#正品碱性电池）；低电压提示：≤4.8V；工作温度：-20℃—70℃；工作湿度：≤80%； | 4 | 0.2 | 0.8 |  |
| 24 | 活动桌 | 双人桌（规格约1200*500*750mm)，带脚轮可移动，可折叠、可组合，可随意组合拆分，桌子形状可以根据选择定制。颜色根据实际需要选择。 | 120 | 0.045 | 5.4 |  |
| 25 | 学生椅 | 椅子：优质网布饰面，坐面填充发泡海绵，背面全透网，金属弓形电镀脚架，金属扶手配套塑料扶手。 | 120 | 0.035 | 4.2 |  |
| 26 | 系统集成 | 所有智慧教室设备布线、安装、调试 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 27 | 吸顶式空调 | ★1、冷暖型 ★2、能效等级：3级； 3、电源规格：380V/50 4、额定制冷量:≥12000W； ★5、额定制冷功率:≥3800W； ★6、额定制热量：≥13000W； 7、额定制热功率：≥4200W 电辅热功率：≥2700W； 8、运行噪音（dB）：室内41-51dB(A)； 9、循环风量（m³/h）:2000； 10、外形尺寸（mm）（宽x高x深）： 室内：830*300*830 | 4 | 1.38 | 5.52 |  |
| 28 | 移动终端 | I7、内存16G、显存6G | 1 | 1.5 | 3 |  |
| 29 | 图形工作站 | W-10855M 6G绘图显卡 4K屏 64G内存 1TB PCIE高速固态硬盘 | 1 | 5 | 5 |  |
| 30 | 视频阵列 | 存储万兆光纤共享磁盘 SS100F-08A视频制作高性能企业级塔式盘阵 8盘位（双千兆，四万兆）64TB | 1 | 3 | 3 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  | 82.358 |  |

四、实验教学中心场地环境改造

| 实验室名称 | 地点 | 面积 | 主要内容 | 概算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字媒体设计 实验室 | 设计学院 A402\A403 | 70+90 | 综合布线（电线、排插、网络、监控布线） 室内设计及装饰（墙面、吊顶） 安装吊及灯光照明 更换防盗门 | 10 |

注：主要内容含房屋环境改造、修缮。如房顶、地面、墙面、给排水、强弱电、门窗、照明、排风等，不包括空调、风柜、桌椅等设备。

五、近三年实验教学中心投入情况

| 年度 | 建设项目 | 投入经费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |

六、项目论证审批

学院(部)专家组论证意见： 专家（签字）：

学院（部）主要负责人（签字）： 学院（部）盖章 年 月 日

学校审定意见： 负责人（签字）： 科技处盖章 年 月 日